**中心实验室**

**临床样品处理规范及注意事项**

1. **样品采集原则**
2. 样品采集需经过医院伦理委员会许可，并遵守相应伦理规定。
3. 不允许进入医院传染性隔离区采集样品。如：新型冠状病毒隔离区。
4. 不允许携带传染性临床样品进入实验室。如：新型冠状病毒确诊患者或疑似患者的标本。
5. 采集者需做好生物安全防护，如需穿戴实验服或防护服，佩戴口罩、手套、防护镜、面罩等。
6. **样品运输过程**
7. 采集后将样品管密封好，样品不得外泄或溢漏。
8. 样品管置于一次性黄色密封袋内密封后运输。样品袋标记需与袋内样品一致，此样品袋不得重复使用。
9. 样品采集后需登记取材日期、患者病人号、样品处理者等信息。
10. **样品处理过程**
11. 样品袋开袋前后，均用75%乙醇消毒。
12. 样品处理前：务必检查采集管有无破损，盖/帽是否盖紧等。**拔采集管帽时，动作应轻柔小心，防止样品飞溅。**
13. **样品离心：离心管需符合离心机要求，离心前确保样品不过量、不外漏，以免污染机腔或造成事故。配平后上机。待离心机完全停止转动后再打开机盖。如离心后有样品泄露在机腔，需用**75%乙醇消毒清理**。**
14. **样品处理：需在生物安全柜****内进行。安全柜使用完毕后，需**用75%乙醇清洁**台面，**并开启紫外灯消毒30分钟。
15. 样品处理后：需将样品管、直接接触过样品的非锐器材料，均用含氯消毒水处理后，置于一次性黄色密封袋内密封后，置于医疗垃圾桶内，盖好桶盖。
16. 接触样品的锐器：如针头、刀片等，需用75%乙醇或含氯消毒水消毒后置于锐器盒内。如操作人员遭遇锐器损伤，需立即联系医院院感同事进行上报和备案。